|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МУП УИС |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зам.председателя Закупочной комиссии Д.Н. Филиппов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность, И. О. Фамилия) « » ___________ 2021 г. |  |
| Извещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о закупке по лоту № 4988 «Поставка изоляционных и кровельных материалов» для нужд МУП УИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: | МУП УИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9 |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9 |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Ерохина Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |  | uiszakupki@gmail.com |  |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  | +7 (347) 246-91-02 |  |  |  |  |  |
| 2. Источник финансирования: |  |  |  |  |  | собственные средства Заказчика |  |  |
| 3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место поставки товара: |  |  |  | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9 |  |  |  |  |
| 5. Срок поставки товара: |  |  |  | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком, не позднее «31» декабря 2021 г. |  |  |  |  |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора: 26 723,32 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и условия оплаты по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 30 дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки подаются либо в письменной форме, заверенные подписью и печатью участника закупки (при её наличии), либо по электронной почте uiszakupki@gmail.com с указанием в теме письма номера и наименования лота. Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки по адресу г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки: 1. Заявка по форме 1 либо счёт на оплату; 2. Общие данные участника по форме 2. 9. Заключение договора Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики товара (и эксплуатационные характеристики, при необходимости), а также требования к указанным характеристикам | Техническое описание товара, предназначение товара | Количество и единица измерения | Начальная (максимальная) цена единицы товара, руб |
| 1 | Бикрост ЭПП, на основе полиэстера для мягкого изолирующего покрытия | армирующая основа - полиэстер Толщина, мм не менее 2,7 Масса 1 м2, не менее кг 3,6 Максимальная сила растяжения, Н, не менее вдоль 350 Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше 0 Теплостойкость, °С, не менее 80 Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 1,5 Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 1 Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч абсолютная Длина рулона. м не менее 15 ширина рулона, м не менее 1 Тип защитного покрытия верх пленка Тип защитного покрытия низ пленка Поставка кратно длине рулона, не менее указанного в заявке | 30547-97, рулонный наплавляемый гидроизоляционный материал для мягкого изолирующего покрытия, получаемый путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев из полимерной пленки с обеих сторон полотна. Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 30547-97 и по техническим регламентам, утвержденным в установленном порядке. мягкого изолирующего покрытия | 71 м2 | 190 |
| 2 | Праймер битумный № 01, 1 уп 20 кг кровельные материалы | Праймер битумный № 01 - раствор высококачественных нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 70 °С в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания. оказатели Праймер битумный №01 Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 45-55 Время высыхания слоя при 20 °С, ч, не более 12 Условная вязкость, с, в пределах 15-40 Температура применения, °С от -20 до +40 еденица тары не менее 20кг/ 1шт | 2889-80, Мастика битумная для гидроизоляции в виде однородной массы с полужидкой консистенцией. В ее состав входят битумы, масленые растворители и наполнители. | 1 упак | 3 900 |
| 3 | Стеклопластик изоляционный, РСТ-430 | номинальная масса на единицу площади не менее 430г/м2 длина рулона 80м +5 ширина 1м+2% Толщина, не менее 0,480мм | ТУ 6-48-87-92, Рулонный стеклопластик -изоляционный материал, изготовленный из стеклоткани с пропиткой полимерным связующим. | 14,4 м2 | 144 |
| 4 | Техмат кашированый фольгой, Техмат из каменной ваты 70мм | Параметр Значение Плотность не менее 43 кг/м³ Теплопроводность λ10 не более 0,034 Вт/(м·К) Теплопроводность λ25 не более 0,036 Вт/(м·К) Теплопроводность λ125 не более 0,060 Вт/(м·К) Теплопроводность λ300 не более 0,120 Вт/(м·К) Группа горючести с покрытием фольгой - Г1 Сжимаемость, не более 45 % Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более 1,0 кг/м² Температура применения от -180 до +570 °С Класс пожарной опасности материала с покрытием фольгой - КМ1 толщина не менее 70мм | лёгкие гидрофобизированные маты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. С одной стороны маты кашированы алюминиевой фольгой. Маты сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку. | 0,5 м3 | 14 520 |

| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. |
| --- | --- |
| 2. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя. |
| 3. Требования по доставке товара | Стоимость доставки включена в стоимость товара (адрес доставки: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9). |
| 4. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (сертификат соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя). Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная (товарно-транспортная) накладная и (или) акт приёма-передачи товара, счет-фактура, счет на оплату. |
| 5. Порядок сдачи и приемки товара | Приёмка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик обязан создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. |