Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

1	Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)	0,09	
2	Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)	0	
3	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	
4	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	100 %	
5	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)	20	
6	Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) 	
Сети ГВС от котельной №39, ул. Бакунина, 4, от ТК-5201 до объектов по ул. Гафури, 7, 9/1	
01.01.2020 г.	

Паровая часть котельной №22, ул. Тукаева, 29, корп.1	
14.02.2020 г.	

Котельная №43, ул. Запотоцкого, 37	
20.02.2020 г.	

Сети ГВС от ЦТП №330, ул. Тукаева, 39, в сторону ул. Расулева до объектов по адресам ул. З. Расулева, 6/1, 6, 8, Салавата, 11/1, 13, 15, 15/1, 17, проспект Салавата Юлаева, 1/1	
01.05.2020 г.	

ЦТП №430, ул. Рижская, 7б	
22.05.2020 г.	

ЦТП №431, ул. Лесозаводская, рядом с д. 1, корп. 1	
01.06.2020 г.	

ЦТП №323, ул. Степана Кувыкина, 94	
15.07.2020 г.	

ЦТП №318, ул. Цюрупы, 17 	
15.08.2020 г.	

Котельная № 87, ул. Ст. Злобина, 31/4	
25.12.2020 г.	

Сети ГВС от ЦТП №330, ул. Тукаева, 39, от ТК-2.54а до жилых домов по проспекту Салавата Юлаева, 3, ул. З. Валиди, 60, 66, 62/1, 62/2, 62/3, 64/1, 64	
11.01.2021 г.	

7	Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49, ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230)	Информация в таблице 	

	Потребители, отключенные и ограниченные на 01.01.2021г.	
 	№ Адрес, ЦТП	Потребители	ГВС ЦО	Время откл.	По чьей заявке	Причина	
Отключенные	
1

 

 	Туринская ул, 2//а, Теплый туалет	АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

	ЦО

	28.01.2020

	МУП УИС

	задолженность по оплате

	
	Ухтомского ул, 17/1, АО "УЖХ Демского района" ГО г. Уфа РБ						
	Центральная ул, 1/7, Администр.бытовое здание						
	Центральная ул, 1/7, Кислородная  мастерская ( Горсвет )						
	Центральная ул, 1/7, Профилакторий для а/машин						
	Центральная ул, 1/7, Теплая стоянка						
	Центральная ул, 2 А, Ганиев Ринат Тагирович						
2	Левитана ул, 14/4а, ООО "ЖЭУ - 34" ( гвс откл. акт)	ООО "ЖЭУ-34"	ЦО	27.01.2020	МУП УИС	 задолженность по оплате	
3
 	Дагестанская ул, 33/1, Строящийся объект в мкр. "Дема-3" Секция Г	ООО "АльянсАудитПлюс"
 	ЦО
 	11.03.2020
 	МУП УИС
 	 задолженность по оплате
 	
	Дагестанская ул, 33/1, Строящийся объект в мкр. "Дема-3" Секция Д						
4	  Грозненская ул, ДС в микр./Дема-6, Строящийся объект в микрорайоне "Дема - 6"	ООО "СК "Промэнерго"	ЦО	11.03.2020	МУП УИС	 задолженность по оплате	
5

 

 	Туринская ул, 2//а, Теплый туалет	АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

 

 	ЦО

 

 	12.03.2020

 

 	МУП УИС

 

 	 задолженность по оплате

 

 	
	Ухтомского ул, 17/1, АО "УЖХ Демского района" ГО г. Уфа РБ						
	Центральная ул, 1/7, Администр.бытовое здание						
	Центральная ул, 1/7, Кислородная  мастерская ( Горсвет )						
	Центральная ул, 1/7, Профилакторий для а/машин						
	Центральная ул, 1/7, Теплая стоянка						
	Центральная ул, 2 А, Ганиев Ринат Тагирович						
6	Левитана ул, 14/4а, ООО "ЖЭУ - 34" ( гвс откл. акт)	ООО "ЖЭУ-34"	ЦО	10.03.2020	МУП УИС	 задолженность по оплате	
7
 	Левитана ул, 38/2, ООО "ЖЭУ-91" офис	АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
 	ГВС
 	19.03.2020
 	МУП УИС
 	 задолженность по оплате
 	
	Правды ул, 25, ООО " ЖЭУ-91"  Демского р-на						
8	ул. Гафури, д. 103	Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Алькаир"	ГВС	11.08.2020	МУП УИС	 задолженность по оплате	
9	ул. Гафури, д. 19/2	Жерлицына Альбина Викторовна	ГВС	11.08.2020	МУП УИС	 задолженность по оплате	
10	ул. Гафури, д. 105/1, офис 2	Хазиев Ильдар Муллаянович	ГВС	11.08.2020	МУП УИС	 задолженность по оплате	
11	Чебоксарская ул, 11/1, Произв, помещ.с АБК литер Е1 Лисма	ООО "Лисма"	ЦО	29.12.2020	МУП УИС	 задолженность по оплате