|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МУП УИС |
|  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика) |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |
|  |  |  |  |  |  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |
|  |  |  |  |  |  | (должность, И. О. Фамилия) «27» февраля 2026 г. |
| Извещение |  |  |  |  |  |  |
| о проведении мелкой закупки по лоту № 9764 «Поставка химреактивов» для нужд МУП УИС |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  | МУП УИС |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  | Данилова Мария Александровна |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |  |  | zakupki@mup-uis.ru |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  |  | +79177607750 (также доступен Telegram) Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту zakupki@mup-uis.ru или в Телеграм @uiszakupki с указанием номера лота. |  |  |  |  |
| 2. Источник финансирования: |  |  |  |  |  | собственные средства Заказчика |  |  |
| 3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место поставки товара: |  |  |  |  | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |  |  |  |
| 5. Срок поставки товара: |  |  |  |  | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком, не позднее «31» декабря 2026 г. |  |  |  |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора: 76 642,24 руб. Внимание! Указанная цена включает в себя НДС 22%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) облагаются НДС по иной ставке, рассчитывается следующим образом: НМЦ для участника = НМЦ за вычетом НДС 22% + сумма НДС участника. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и условия оплаты по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте zakupki@mup-uis.ru с указанием в теме письма номера и наименования лота. Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки: 1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме. 9. Заключение договора Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Страна происхождения товара | Кол-во | Ед. изм | Цена за 1 ед., руб., с НДС | Сумма, руб.,с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак водный, хч, чда | ГОСТ 24147 или ГОСТ 3760-79 Квалификация: осч или хч Внешний вид - бесцветная прозрачная с характерным острым запахом, не содержащая мех. примесей с массовой долей аммиака не менее 25% Тара - стеклянная бутыль объемом не более 1000 см3 (1 л) Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 18 | кг | 338,93 |  |
| 2 | Аммоний надсернокислый, хч, чда | ГОСТ 20478-75 Квалификация: чда Порошок с массовой долей аммония надсернокислого не менее 99% (для чда) Тара - пластмассовая банка с широким горлом заводского изготовления вместимостью не более 200 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,1 | кг | 828 |  |
| 3 | Аммоний хлористый, хч, чда | ГОСТ 3773-72 Квалификация: хч Внешний вид - белый мелкокристаллический порошок с массовой долей хлористого аммония не менее 99,5% Тара - пластмассовая банка с широким горлом заводского изготовления вместимостью не более 1 кг Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 10 | кг | 465,32 |  |
| 4 | Барий хлорид 2-водн., хч, чда | ГОСТ 4108-72 Квалификация: хч Порошок с массовой долей 2-водного хлорида бария не менее 99,5% Тара - пластмассовая банка с широким горлом заводского изготовления вместимостью не более 200 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,1 | кг | 436,3 |  |
| 5 | Бромфеноловый синий, чда | Квалификация: чда Внешний вид: порошок Индикатор для определения массовой концентрации хлоридов в воде Тара - пластмассовая банка заводского изготовления вместимостью не более 50 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,01 | кг | 4 448 |  |
| 6 | Гидрохинон, хч, чда | ГОСТ 19627-83 Квалификация: сорт высший Внешний вид: белый или серовато-белый кристаллический порошок (возможен желтоватый оттенок) Массовая доля гидрохинона - 99-101% Цветность по бихроматной шкале - не более 12 Массовая доля железа - не более 0,002% Тара: банка из темного стекла, упакованная в светонепроницаемую бумагу, вместимостью не более 50 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,01 | кг | 6 676 |  |
| 7 | ГСО общая жесткость воды 100 ммоль/дм3 , ГСО 8206-2002 | ГСО 8206-2002 Аттестованное значение: 100 ммоль/дм3 Для аттестации методик измерений общей жесткости воды и для контроля точности методик измерений общей жесткости воды стандартный образец представляет собой раствор кальция хлорида 6-водного, соответствующего требованиям ФС 42-2567-94 и магния хлорида 6-водного, соответствующего требованиям ГОСТ 4209-77 квалификации "химически чистый" с соотношением массовых концентраций ионов кальция и магния 4:1 в бидистиллированной воде с удельной электропроводностью не более 2,0х10-6 См/см при температуре 25гр. С Тара: запаянная ампула с объемом раствора 6 см3 Комплект поставки: экземпляр ГСО, паспорт, инструкция по применению ГСО |  | 10 | ампул | 239,52 |  |
| 8 | ГСО сульфат ион 10 мг/см3, ГСО 7480-98 | ГСО 7480-98 Массовая концентрация сульфат-ионов в интервале 9,5....10,5 мг/см3 Технические данные: стандартный образец состава раствора сульфат-ионов представляет собой раствор натрия сернокислого, соответствующего требованиям ГОСТ 4166-76, квалификации "химически чистый" в бидистиллированной воде с удельной электропроводностью не более 2,0х10-6 См/см при температуре 25 гр.С Назначение ГСО: для метрологической аттестации методик измерений и контроля точности МВИ содержания сульфат-ионов в воде Тара: запаянная ампула из химически стойкого стекла с объемом раствора 6 см3 Комплект поставки: экземпляр ГСО, паспорт, инструкция по применению ГСО |  | 3 | упак | 1 283,82 |  |
| 9 | ГСО хлорид ион 10 мг/см3, ГСО 7478-98 | ГСО 7478-98 Интервал массовой концентрации хлорид-ионов 9,5...10,5 мг/см3 Технические данные: стандартный образец раствора хлорид-ионов представляет собой раствор натрия хлористого, соответствующего требованиям ГОСТ 4233-77, квалификации "химически чистый" в бидистиллированной воде с удельной электропроводностью не более 2,0х10-6 См/см при температуре 25 гр.С Назначение ГСО: для метрологической аттестации методик выполнения измерений и контроля погрешностей МВИ содержания хлорид-ионов в воде Тара: запаянная ампула из химически стойкого стекла с объемом раствора 6 см3 Комплект поставки: экземпляр ГСО, паспорт, инструкция по применению ГСО |  | 2 | упак | 1 283,82 |  |
| 10 | Дифенилкарбазид, чда | Квалификация: чда Внешний вид: белый кристаллический порошок Индикатор для определения массовой концентрации хлоридов в воде Тара - пластмассовая банка заводского изготовления вместимостью не более 50 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,01 | кг | 36 358 |  |
| 11 | Железо треххлористое, 6-водн., хч, чда | ГОСТ 4147-74 Квалификация: чда Внешний вид - мягкая кристаллическая масса или куски желто-бурого цвета Тара - пластмассовая банка заводского изготовления с широким горлом вместимостью не более 200 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,1 | кг | 1 129,8 |  |
| 12 | Жидкое стекло натриевое, пл. 1,47 | ГОСТ 13078-81 Внешний вид: густая жидкость желтого или серого цвета без механических включений и видимых примесей Массовая доля окиси натрия - 8,7-13,3% Массовая доля двуокиси кремния - 24,1-35% Силикатный модуль: 2,6-3,0 Плотность: 1,36-1,5 г/см3 Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 199 | кг | 106,73 |  |
| 13 | Индикатор ПАН, чда | Квалификация: чда Внешний вид: кристаллы, окрашенные в оранжевый цвет. Индикатор для определения содержания меди в растворе Тара - стеклянная или пластмассовая банка заводского изготовления вместимостью не более 50 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,01 | кг | 208 955 |  |
| 14 | Калий хлористый, хч, чда | ГОСТ 4234 Квалификация: хч, чда Внешний вид - белый кристаллический порошок с массовой долей хлористого калия в прокаленном препарате не менее 99,8% Тара - стеклянная или пластмассовая банка с широким горлом заводского изготовления вместимостью не более 100 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,1 | кг | 409,2 |  |
| 15 | Кислота серная, хч, чда | ГОСТ 4204-77 Квалификация: хч Внешний вид - бесцветная, прозрачная, маслянистая жидкость, без запаха с массовой долей серной кислоты 93,6-95,6% Тара - стеклянная бутыль объемом не более 1000 см3 (1 л) Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 5 | кг | 246,5 |  |
| 16 | Кислота соляная, хч, чда | ГОСТ 3118-77 Квалификация: хч Внешний вид - бесцветная жидкость с резким запахом, дымящая на воздухе с массовой долей соляной кислоты 35-38% Тара - стеклянная бутыль объемом не более 1000 см3 (1 л) Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 9 | кг | 215,68 |  |
| 17 | Кислота сульфосалициловая, хч, чда | ГОСТ 4478-78, изм. 1 Квалификация: чда Внешний вид - белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы без запаха с массовой долей 2-водной сульфосалициловой кислоты не менее 99% (для чда) Тара - пластмассовая банка с широким горлом заводского изготовления вместимостью не более 500 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,3 | кг | 3 902,83 |  |
| 18 | Кобальт хлористый, 6-водн., хч, чда | ГОСТ 4525-77 Квалификация: чда Внешний вид - красно-фиолетовые кристаллы с массовой долей 6-водного хлористого кобальта не менее 99% Тара - пластмассовая банка с широким горлом заводского изготовления вместимостью не более 500 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,1 | кг | 7 189,4 |  |
| 19 | Масло вазелиновое, хч, чда | Тара: стеклянная бутыль объемом не более 1 л Для защиты раствора лейкоформы метиленового голубого с гидроксидом калия от воздействия атмосферного кислорода при определении содержания кислорода в воде Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 1 | кг | 2 908,27 |  |
| 20 | Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат, хч, чда | ГОСТ 8864-71 Квалификация: чда Внешний вид - белый или белый с желтоватым или сероватым оттенком кристаллический порошок с массовой долей 3-водного N,N-диэтилдитиокарбамата натрия не менее 99% Тара - пластмассовая банка заводского изготовления вместимостью не более 500 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,5 | кг | 9 453,1 |  |
| 21 | Натрий углекислый безводный, хч,чда | ГОСТ 83-79 Квалификация: хч, чда Внешний вид: бесцветный порошок. Реактив для определения титра серной кислоты Тара - стеклянная или пластмассовая банка вместимостью не более 100 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,05 | кг | 545,4 |  |
| 22 | Натрий уксуснокислый 3-водный, чда | ГОСТ 199-78 Квалификация: чда Внешний вид: бесцветные прозрачные кристаллы Массовая доля 3-водного уксуснокислого натрия не менее 99,5% (чда) Тара: пластмассовая банка вместимостью не более 50 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,01 | кг | 1 672 |  |
| 23 | рН = 6,86, рН 3-го разряда | ГОСТ 8.135 Рабочие эталоны рН 3-го разряда для определения рН воды Стандарт-титры, представляющие собой точные навески химических веществ в ампулах, предназначенные для приготовления буферных растворов с определенными значениями рН. Ампулы со стандарт-титрами имеют донные вогнутости для удобства их пробивания стеклянным бойком. Набор стандарт-титров представляет собой определенное количество (не более 6) ампул, уложенных в картонные коробки. Стеклянные ампулы в коробках перекладываются вкладышем-сепаратором. Упаковочные коробки запаиваются в оболочку из полиэтиленовой пленки. Комплект поставки: упаковка - 6 ампул, инструкция по приготовлению, паспорт |  | 4 | упак | 1 138,62 |  |
| 24 | рН = 9,18, рН 3-го разряда | ГОСТ 8.135 Рабочие эталоны рН 3-го разряда для определения рН воды Стандарт-титры, представляющие собой точные навески химических веществ в ампулах, предназначенные для приготовления буферных растворов с определенными значениями рН. Ампулы со стандарт-титрами имеют донные вогнутости для удобства их пробивания стеклянным бойком. Набор стандарт-титров представляет собой определенное количество (не более 6) ампул, уложенных в картонные коробки. Стеклянные ампулы в коробках перекладываются вкладышем-сепаратором. Упаковочные коробки запаиваются в оболочку из полиэтиленовой пленки. Комплект поставки: упаковка - 6 ампул, инструкция по приготовлению, паспорт |  | 4 | упак | 1 108,93 |  |
| 25 | Ртуть (II) азотнокислая 1-водн., хч, чда | ГОСТ 4520 Квалификация: хч, чда Внешний вид: бесцветные прозрачные кристаллы Массовая доля 1-водной азотнокислой ртути (II) не менее 99% Тара: банка из темного стекла, упакованная в светонепроницаемую бумагу, вместимостью не более 50 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,01 | кг | 18 487 |  |
| 26 | СТ Магний сернокислый 7-водный (10 ампул) | Стандарт-титры (фиксаналы) представляют собой точные навески химических веществ в ампулах, предназначенные для приготовления стандартных растворов с точно известной концентрацией, которые используются в титриметрическом анализе. Ампулы со стандарт-титрами имеют донные вогнутости для удобства их пробивания стеклянным бойком. Набор стандарт-титров представляет собой определенное количество (не более 10) ампул, уложенных в картонные коробки. Стеклянные ампулы в коробках перекладываются вкладышем-сепаратором. Упаковочные коробки запаиваются в оболочку из полиэтиленовой пленки. Комплект поставки: упаковка - 10 ампул, паспорт, инструкция по приготовлению |  | 1 | упак | 908,96 |  |
| 27 | СТ Натрий хлористый 0,1Н | Для определения массовой концентрации хлоридов в воде Стандарт-титры, представляющие собой точные объемы химических веществ в ампулах, предназначенные для приготовления растворов заданной концентрации. Ампулы со стандарт-титрами имеют донные вогнутости для удобства их пробивания стеклянным бойком. Набор стандарт-титров представляет собой определенное количество (не более 10) ампул, уложенных в картонные коробки. Стеклянные ампулы в коробках перекладываются вкладышем-сепаратором. Упаковочные коробки запаиваются в оболочку из полиэтиленовой пленки. Комплект поставки: упаковка - 10 ампул, инструкция по приготовлению, паспорт |  | 1 | упак | 985,98 |  |
| 28 | СТ Натрия гидроокись 0,1Н | Для определения кальциевой жесткости Стандарт-титры, представляющие собой точные объемы химических веществ в ампулах, предназначенные для приготовления растворов заданной концентрации. Ампулы со стандарт-титрами имеют донные вогнутости для удобства их пробивания стеклянным бойком. Набор стандарт-титров представляет собой определенное количество (не более 10) ампул, уложенных в картонные коробки. Стеклянные ампулы в коробках перекладываются вкладышем-сепаратором. Упаковочные коробки запаиваются в оболочку из полиэтиленовой пленки. Комплект поставки: упаковка - 10 ампул, инструкция по приготовлению, паспорт |  | 1 | упак | 1 001,39 |  |
| 29 | СТ Трилон Б 0,1Н | Для определения жесткости воды Стандарт-титры, представляющие собой точные навески химических веществ в ампулах, предназначенные для приготовления растворов заданной концентрации. Ампулы со стандарт-титрами имеют донные вогнутости для удобства их пробивания стеклянным бойком. Набор стандарт-титров представляет собой определенное количество (не более 10) ампул, уложенных в картонные коробки. Стеклянные ампулы в коробках перекладываются вкладышем-сепаратором. Упаковочные коробки запаиваются в оболочку из полиэтиленовой пленки. Комплект поставки: упаковка - 10 ампул, инструкция по приготовлению, паспорт |  | 5 | упак | 908,08 |  |
| 30 | Трилон Б, ч, чда | Квалификация: ч, чда Внешний вид: белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета Тара: стеклянная или пластмассовая банка вместимостью не более 50 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,05 | кг | 5 804,4 |  |
| 31 | Хром темносиний, чда | Квалификация: чда Внешний вид: порошок от темно-коричневого до черного цвета Индикатор для определения жесткости воды Тара - пластмассовая банка заводского изготовления вместимостью не более 200 г Комплект поставки: реактив, паспорт |  | 0,1 | кг | 33 466,5 |  |
|  |  |  |  |  | Итого, руб., с НДС: |  |  |