|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МУП УИС |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность, И. О. Фамилия) « » _января 2021 г. |  |
| Извещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о закупке по лоту № 4562 «Поставка насосов» для нужд МУП УИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: | МУП УИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9 |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9 |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Живчук О. В. |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |  | uiszakupki@gmail.com |  |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  | +7 (347) 246-91-02 |  |  |  |  |  |
| 2. Источник финансирования: |  |  |  |  |  | собственные средства Заказчика |  |  |
| 3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место поставки товара: |  |  |  | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9 |  |  |  |  |
| 5. Срок поставки товара: |  |  |  | в течение 14 дней с момента подачи заявки Заказчиком, не позднее «31» декабря 2021 г. |  |  |  |  |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора: 87 203,30 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и условия оплаты по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 30 дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки подаются либо в письменной форме, заверенные подписью и печатью участника закупки (при её наличии), либо по электронной почте uiszakupki@gmail.com с указанием в теме письма номера и наименования лота. Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки по адресу г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки: 1. Заявка по форме 1 либо счёт на оплату; 2. Общие данные участника по форме 2. 9. Заключение договора Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики товара (и эксплуатационные характеристики, при необходимости), а также требования к указанным характеристикам | Техническое описание товара, предназначение товара | Количество и единица измерения | Начальная (максимальная) цена единицы товара, руб |
| 1 | Насос, Циркуляционный вертикальный с линейным расположением патрубков leo pump 50-21-2,2/2 или эквивалент | Мощность (кВт): не более 2,2 Номинальная подача (м³ /ч): не менее 25 не более 35 Номинальный напор (м):не менее 17 не более 23 Температура перекачиваемой жидкости (°C): не более 120 Диаметр присоединения (мм): 50 Max допустимое давление (Pmax), бар 16 Скорость вращения (об/мин)::не менее 2900 не более 3000 Класс изоляции электродвигателей: не ниже F (до 155 °С) Электроснабжение: частота сети: 50 Гц; напряжение 380 В степень защиты не ниже IP 55 Материалы: Материал корпуса: чугун Материал рабочего колеса: чугун Тип торцевого уплотнения: скользящее торцевое уплотнение Материал торцевого уплотнения: Графит / Карбид Кремния или Графит /Карбид вольфрама Антивандальные гайки крышки электродвигателя и клемной коробки: наличие Встроенная токовая защиты электродвигателя: наличие Количество и диаметр анкерных болтов: 4*М12 | Тип насоса: циркуляционный вертикальный с линейным расположением патрубков Назначение: циркуляция в отопительных системах и системах кондиционирования воздуха, повышения давления в системах отопления, циркуляции воды в центральных и зональных системах отопления, циркуляции горячей воды в бытовых и промышленных целях. Перекачиваемые жидкости: невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащих твердых включений и волокон жидкости Соответствие ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности Комплектность ЗИП насосного оборудования: - торцевое уплотнение – не менее1 шт. - подшипники – 1 комплект. - ответные фланцы Pу 16 бар по ГОСТ 12820-80– 2 шт. - монтажные петли – 2 шт. Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ обязательно. Требование к упаковке: Товар поставляется в целостной упаковке и с маркировкой производителя, которая обеспечит сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий. Требования к качеству: Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида товара, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие документов, подтверждающих качество товара обязательно, документы и (или) копии документов должны быть заверены Поставщиком. Если Поставщик не является производителем товара, необходимы документы, подтверждающие права Поставщика на поставляемый товар (договор, соглашение, и пр.). Требования к приемке. Приемка Товара осуществляется полномочным представителем Поставщика. Заказчик не производит приемку Товара в случае отсутствия представителя Поставщика. Приемку товара осуществляет только уполномоченное лицо Заказчика, которое вправе осуществлять контрольное взвешивание, контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, его функциональных свойств, а также подисывать соответствующие документы. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: гарантии качества товара предоставляются на весь объем поставляемого товара. Срок действия гарантии поставщика не может быть менее гарантии производителя поставляемого товара. В случае выявления в процессе эксплуатации товара ненадлежащего качества (бракованного товара) в период действия гарантийного срока, поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от заказчика, обязуется самостоятельно за свой счёт произвести замену указанного выше товара. Год выпуска: не ранее 2018 г. Маркировка На каждый насос на видное место прикрепляется табличка, содержащая: - надпись - "Сделано в (указать государство)"; - знак соответствия; - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение стандарта или ТУ, по которым изготовлена и идентифицирована продукция; - обозначение насосного агрегата (в обозначении насосов, предназначенных для взрыво-, пожароопасных производств, конструктивное исполнение насоса - индекс Е); - заводской номер агрегата; - год выпуска; - мощность агрегата; - массу агрегата; - клеймо ОТК. Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы насоса или насосного агрегата. | 2 шт | 43 601,65 |

| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. |
| --- | --- |
| 2. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя. |
| 3. Требования по доставке товара | Стоимость доставки включена в стоимость товара (адрес доставки: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 9). |
| 4. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (сертификат соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя). Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная (товарно-транспортная) накладная и (или) акт приёма-передачи товара, счет-фактура, счет на оплату. |
| 5. Порядок сдачи и приемки товара | Приёмка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик обязан создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. |